Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184”:

- Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym               1.780 km.

- Karczowanie pni o śr. 10-35 cm. 39 szt.

- Karczowanie pni o śr. 36-55 cm. 8 szt.

- Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm. 21 szt.

- Wywożenie karpiny na odległość do 2 km. 28.71 mp.

- Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 0.10 ha

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm. 17105.00 m2

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm. 
3512.00 m2

- Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni średniej gr. Do 1 cm z mas 
mineralno- bitumicznych. 9812.00 m2

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm. 65.00 m2

- Rozebrane chodników , wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. 15.50 m2

- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. 13.50 m2

- Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce pisakowej. 320.00 m2

- Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 198.00 m

- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej. 
162.00 m

- Rozebranie słupków do znaków. 25.00 szt.

- Pionowe znaki drogowe – zdjęcie znaków lub drogowskazów. 21 szt.

- Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. 15.84 m3

- Roboty ziemne:

- Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat, I-V. 1325.00 m3

- Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem na 
odległość 1 km. 110.00 m3

- Wykonanie nasypów mechanicznie z grunty kat. I-V uzyskanego z wykopu. 1325.00 m3

- Pozyskanie gruntu z dokopu do wykonania nasypów. 5039.00 m3

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych. 1.00 szt.

- Regulacja zaworów wodociągowych. 7.00 szt.

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. 1.00 szt.

- Układanie rur osłonowych dwudzielnych A110 PS na kablach telekomunikacyjnych. 216.50 m

- Podbudowy:

- Wykonanie koryta wraz z profilowanie i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta 10 cm. 6160.00 m2

- Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie. 11022.40 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. 17196.40 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm na ciągu pieszo-rowerowym. 35658.40 m2

- Warstw górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm na ciągu pieszo-rowerowym. 37576.00 m2

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 34247.20 m2

- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. 
4276.00 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 1197.00 t

- Nawierzchnie:

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna). 11687.00 m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) na ciągu pieszo-rowerowym. 6125.00 m2

- Roboty wykończeniowe :

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. 495.70 m2

- Umocnienie skarp, przekopów i nasypów brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową M15, przy przepustach pod zjazdami. 240.00 m2

- Przepusty z rur H.D.P.E. o średnicy 50 cm pod zjazdami i drogami bocznymi. 120.00 m

- Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe (ława fundamentowa z kruszywa nat. stab. Mechanicznie gr. 15 cm i szer. 70 cm. 12.60 m3

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

2230.00 m2

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyładowczymi (pospółka do uzupełnienia poboczy). 334.60 m3

- Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie. 270.06 m2

- Mechanicznie malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową. 229.16 m2

- Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową. 53.51 m2

- Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych. 68.00 szt.

- Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 
ponad 0.3 m2. 64.00 szt.

- Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 
do 0.3 m2. 6.00 szt.

- Elementy ulic:

- Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat I-II na całej szerokości chodników

6226.50 m2

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 1755.00 m

- Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 204.00 m

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piskiem. 405.00 m2

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki). 34.00 m2

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 1787 m

- Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej. 12.00 m

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.