Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie” z podziałem na dwa zadania:

Zadanie I: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie – działki nr ewid. 387, 377, 28 obręb geodezyjny Świętajno„

Wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC fi 100 PN 10  długości 1887 mb wraz z odbudową nawierzchni drogi.

Zadanie II: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie – działki nr ewid. 220, 222, 189, 274, 27/5, 329, 226 obręb geodezyjny Świętajno„

Wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC fi 90 PN 10  długości 334 mb wraz z odbudową nawierzchni drogi.

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.