Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

„Przebudowa budynku szkoły i adaptacja na przedszkole”

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- Wewnętrzna linia zasilająca

- Przewody kabelkowe miedziane w izolacji poliwinitowej 5x10 mm2 układane pod tynkiem

- Rozdzielnica RG1

- Montaż rozdzielnicy modułowej 3x18-modułowej

- Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 3-biegunowefo FR303

- Montaż w rozdzielnicach wyłącznika różnicowoprądowego 25A 30mA

- Montaż w ochronnika przeciwprzepięciowego typ 1+2

- Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego C32

- Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B13

- Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego C13

- Montaż szyny łączeniowej 3-biegunowej

- Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 10 mm2

- Instalacja gniazd wtykowych piwnica i parter

- Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwimitowej 3x2,5 mm2 układane pod tynkiem

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny – mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej (z mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie

- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem

- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem

- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych hermetycznych z uziemieniem

4.   Instalacja gniazd wtykowych piętro

- Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x2,5 mm2 układane pod tynkiem;

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny – mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej (z mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie

- Montaż gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem

- Montaż gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem

- Montaż gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych hermetycznych z uziemieniem

5.    Instalacje oświetlenia podstawowego piwnica i parter

- Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm2 układane pod tynkiem

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny – mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej w betonie

- Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej

- Montaż łączników podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej

- Montaż łączników podtynkowych krzyżowych w puszce instalacyjnej

- Montaż na gotowym podłożu opraw wewnętrznych LED 35W IP44

- Montaż na gotowym podłożu opraw wewnętrznych LED Moderna 2 21W

- Montaż na gotowym podłożu opraw wewnętrznych LED Moderna 2 35W

6.     Instalacja oświetlenia podstawowego piętro

- Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm2 układane pod tynkiem

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny – mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej w betonie

- Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej

- Montaż łączników podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej

- Montaż na gotowym podłożu opraw wewnętrznych LED 35W IP44

- Montaż na gotowym podłożu opraw wewnętrznych LED Moderna 2 21W

- Montaż na gotowym podłożu opraw wewnętrznych LED Moderna 2 35W

7.      Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego parter

- Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm2 układane pod tynkiem

- Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe – Przykręcanie na 2 kołkach kotwiących

- Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych „typ G” ONTEC S M2 1h

- Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych „typ H” iTECH M5 305 M 3W Data 1h

- Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych „typ G” ONTEC S E1 1h COLD

8.      Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego piętro

- Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm2 układane pod tynkiem

- Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświelteniowe – przykręcane na 2 kołkach kotwiących

- Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych „typ G” ONTEC S M2 1h

- Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych „typ H” ITECH M5 305 M 3W Data 1h

- Instalacja wyłącznika ppoż

- Układanie przewodów HDGs pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w betonie

- Montaż na gotowym podłożu łączników ppoż

- Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5 mm2

- Pomiary i roboty dodatkowe

- Montaż w istniejącym złączu wyłącznika nadprądowego 2-biegunkowego C40

- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia

- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

- Pomiar skuteczności zerowania – pierwszy pomiar

- Pierwszy pomiar rezystencji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – pierwsza próba działania wyłącznika  różnicowo-prądowego

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA:

- Instalacja wodociągowe – roboty montażowe

- Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – podejścia do przyborów

- Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – podejście do przyborów

- Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm

- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm

- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm

- Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

- Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

- Szafki hydrantowe naścienne

- Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – analogia woda zimna i ciepła – rury pp stabi dn 20x2,8mm

- Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie – grubość izolacji 20x20 mm

- Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zwen. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – analogia woda zimna i ciepła – rury pp dn25x3,5 mm

- Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie – grubość izolacji 25x20 mm

- Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn.32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – analogia woda zimna i ciepła – rury pp dn 32x4,4 mm

- Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie – grubość izolacji 32x20 mm

- Pompy ręczne S/2 o śr. króćca 25 mm – analogia – pompa cyrkulacyjna UP 15-14

- Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 – analogia – podgrz. wody 10L

- Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 – analogia – podgrz. wody 80L

- Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 – analogia – podgrz. wody 200L

- Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

- Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

- Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm

- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych – dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

- Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

- Instalacje kanalizacji sanitarnej – roboty montażowe

- Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

- Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego – skucie posadzki pod ks

- Wykopy nieumocowane o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m – wymiary 16,0 mb x 0,5x1,5m=12,0m3

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m R=0,955 M=1,000 S=1,000

- Ręczne zasypywanie wykopów

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

- Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mmm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych – dla kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych – dla kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych – dla kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej

- Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm – analogia

- Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm – analogia

- Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm – analogia – zawór napowietrzający

- Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm – analogia – zawór napowietrzający

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

- Żeliwne oddzielacze tłuszczu (tłuszczowniki) – analogia – wewnętrzny separator tłuszczu NG=6

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

-  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

- Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie

- Zlewozmywaki żeliwne z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

- Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”

- Brodziki natryskowe

- Instalacje wentylacji mechanicznej – roboty montażowe

- Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej – 
6 szt.  0,2x0,2,0,5 m

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(spiro) ośr. do 200 mm – udział kształtek do 55% - analogia rury dn160

- Izolacja o grub. 40-60 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową ścian bocznych zbiorników o śr. do 2220 mm – analogia izolacja rurociągów nawiewu 
i wywiewu 6mb dn160

- Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm

- Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm – analogia – kratka nawiewna KN150

- Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm – analogia – kratka wywiewna KWO150

- Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500 mm – analogia dn250

- Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm – analogia – dla rurociągów dn160

- Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm – analogia dn160

- Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z  wirnikiem osadzonym na wale silnika – napęd nr 1 (masa do 110 kg) – analogia – rekuperator np. DOMEKT-R-400-F

BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:

- Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej gr 25 cm

- Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 20 cm

- Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 12 cm

- Wykucie muru z ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

- Wykonanie robót murowych – uzupełnienia

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 18cm

- Otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

- Podłogi i posadzki

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

- Rozebranie podłóg z płytek

- Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik – do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

-  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

- posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm

- Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm w łazienkach na parterze i piętrze

- Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x30 cm

- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

- Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju

- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone – zwykłe

- Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone EIS30

- Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10 w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe dwudzielne fabrycznie wykończone

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone

- Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

- Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalnie do drzwi wzmocnionych i p.poż.

- Ścianki działkowe z płytowe łazienkowe gr. 8cm

- Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach – obudowa profili stalowych

- Montaż drążków rozporowych i montaż zasłon prysznicowych

- Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach – pozycja zastępcza

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – ścian, tynków gładkich bez gruntowania

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania sufity

- Klatka schodowa

- Rozebranie schodów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm rozebrznie schodów wewnętrznych żelbetowych

- Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu na tyk okna oddymiające

- Podstemplowania dachu

- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – ołacenie dachu

- Rozebranie podstemplowania

- Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki

- Osadzenie okien w połaci dachowej – okna oddymiające 0,94x1,4

- Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

- Rozebranie drewnianych legarów – belek

- Rozebranie drewnianych podsufitki

- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – słupy drewniane

- Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. – na poddaszu

- Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 – z zastosowaniem pompy do betonu – wieniec na ścianie

- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane

- Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki – powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana styropian 15cm

- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach od strony zewnętrznej obudowy

- Tynki wewnętrzne kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm podciągi po konstrukcję dachu

- Docieplenie stropu nad klatką schodową

- Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność F 1/EI 60

- Schodu żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm  - z zastosowaniem pompy do betonu

-  Schody żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyt – z zastosowaniem pompy do betonu x6

- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane

- Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm – schody żelbetowe wewnętrzne

- Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane

- Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych EI60 pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach – klatka schodowa bez przebudowy

- Nadbudowa kominów

- Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki – gąsiory

- Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki

- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu na styk

- Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.

- Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal.

- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

- Wentylacja z kuchni – pozycja zamienna

- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – blachy ocynkowanej

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.