Załącznik nr 1 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na termomodernizacji budynku siedziby Urzędu Gminy Świętajno, gdzie zakres prac obejmuje:

1.1. Wykonanie docieplenia połaci styropapą (0.038 W/mK) gr.25 cm z pokryciem papą termozgrzewalną i wymianą obróbek blacharskich,

1.2. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem grafitowym (0,031 W/mK) gr. 15 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i wymianą parapetów zewnętrznych,

1.3. rozbiórkę opaski betonowej z odkopaniem ścian fundamentowych i ociepleniem styropianem EPS (0,035 W/mK) gr. 12 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,

1.4 wykonanie opaski z kostki betonowej